tM-7520A系列快速上手指南

v1.0, December 2022

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件:

tM-7520A

| 技術支援 service@icpdas.com www.icpdas.com | 技術資源 如何在ICP DAS網站上搜索driver、手冊和規格 - 行動版網站 產品名稱 |
| --- | --- |

- 一般網站

產品名稱

- 連接電源及電腦主機

1) 使用 RS-232 電纜連接 tM-7520A 和您的 PC。

2) 使用 RS-485 電纜連接 tM-7520A 和您的設備。

3) 給tM-7520A供電(+10~+30 VDC)。