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產品內容
除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件:
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1  連接電源及電腦主機
1) 使用 RS-232 電纜連接 tM-7520A 和您的 PC。
2) 使用 RS-485 電纜連接 tM-7520A 和您的設備。
3) 給tM-7520A供電(+10~+30 VDC)。
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