## Broker
BrokerIndex | BrokerName | IP | Port
0 | Local | 127.0.0.1 | 1883

## TCP
ModuleName | IP | Port | SlaveID | Timeout | PollingRate | ScanRate | DeadBand | BrokerIndex
ModuleName | VariableName | DataType | Function | FunctionGroup | Address | Swap | Description | SubscribeQos | PublishQos | Retain | MqttEnabled | ScalingEnabled | ScalingReference(Min~Max) | ScalingOutput(Min~Max) | ScalingOffset | ScalingDescription | PrefixString | PublishTopic | SubscribeTopic | ScalingPublishTopic | ScalingSubscribeTopic

## RTU
SerialPort | BaudRate | DataBits | Parity | StopBits | PollingRate
COM2 | 9600 | 8 | None | 1 | 500
COM3 | 9600 | 8 | None | 1 | 500
COM4 | 9600 | 8 | None | 1 | 500
SerialPort | ModuleName | SlaveID | Timeout | Retry | WriteRetry | ScanRate | DeadBand | BrokerIndex
ModuleName | VariableName | DataType | Function | FunctionGroup | Address | Swap | Description | SubscribeQos | PublishQos | Retain | MqttEnabled | ScalingEnabled | ScalingReference(Min~Max) | ScalingOutput(Min~Max) | ScalingOffset | ScalingDescription | PrefixString | PublishTopic | SubscribeTopic | ScalingPublishTopic | ScalingSubscribeTopic

## ASCII
SerialPort | BaudRate | DataBits | Parity | StopBits | PollingRate
COM2 | 9600 | 8 | None | 1 | 500
COM3 | 9600 | 8 | None | 1 | 500
COM4 | 9600 | 8 | None | 1 | 500
SerialPort | ModuleName | SlaveID | Timeout | ScanRate | DeadBand | BrokerIndex
ModuleName | VariableName | DataType | Function | FunctionGroup | Address | Swap | Description | SubscribeQos | PublishQos | Retain | MqttEnabled | PrefixString | PublishTopic | SubscribeTopic